Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пограничного муниципального округа

от 27.02.2024 № 263

Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Пограничного муниципального округа

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Тип многоквартирного дома по степени благоустройства | Размер платы за содержание жилого помещения, в руб./кв. м. общей площади в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Пограничный, ул. Буденного, д. 10 | Многоквартирный жилой дом с центральным отоплением, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением. | 24,88 |
| 2 | пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 73 | Многоквартирный жилой дом с центральным отоплением, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением. | 25,06 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Пограничного муниципального округа

от 27.02.2024 № 263

# Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

# общего имущества собственников помещений

# в многоквартирном доме № 10 по ул. Буденного в пгт. Пограничный

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений бутовых фундаментов; - заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1x1; - восстановление (ремонт) отмостки; - восстановление козырьков. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,28 0,27 1,70 0,34 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов и лестниц: - заделка щелей, швов и стыков в перегородках; - ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами; - известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен; - простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; - ремонт бетонных полов; - заделка трещин и мелких выбоин; - окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,16 0,27 0,17 0,61 0,17 0,09 0,28 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - смена пружины; - простая масляная окраска дверей; - простая масляная окраска оконных рам. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,17 0,37 0,11 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - смена поврежденных листов асбоцементных кровель. | 1 раз в год | 1,46 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - временная заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год | 0,79 0,43 0,35 0,74 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио- и телеоборудования: - ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 2 раза в год 1 раз в год | 0,44 0,14 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; - осмотр железобетонных перекрытий; - осмотр железобетонных покрытий; - осмотр внутренней отделки стен; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; - регулировка и наладка систем отопления; - промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм; - ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,05 0,40 0,08 0,01 0,29 0,02 0,21 0,41 1,38 0,05 0,16 0,51 0,26 0,18 0,07 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет. | по мере необходимости | 2,98 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); - протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования; - мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; - мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования. | 52 раза в год 26 раз в год 12 раз в год 6 раз в год 2 раза в год | 1,73 2,13 0,02 0,27 0,04 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; - вырезка сухих ветвей и поросли; - очистка опрокидывающихся урн от мусора; - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период. | 7 раз в год 5 раз в год 2 раза в год 28 раз в год 10 раз в год 2 раза в год 1 раз в год 104 раза в год 4 раза в год 8 раз в год | 0,40 0,25 1,60 0,08 0,15 0,57 0,19 0,44 0,26 0,21 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения. | 1 раз в год | 0,14 |
| ИТОГО: | 24,88 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 73 по улице Советская в пгт. Пограничный

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений бутовых фундаментов; - заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1x1; - восстановление (ремонт) отмостки; - восстановление козырьков. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,28 0,27 2,52 0,34 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов и лестниц: - заделка щелей, швов и стыков в перегородках; - ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами; - известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен; - простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; - ремонт бетонных полов; - заделка трещин и мелких выбоин; - окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,15 0,26 0,17 0,60 0,18 0,09 0,28 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - смена пружины; - простая масляная окраска дверей; - простая масляная окраска оконных рам. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,17 0,36 0,10 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - смена поврежденных листов асбоцементных кровель. | 1 раз в год | 1,44 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - временная заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 3 раза в год | 0,79 0,43 0,35 0,99 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио- и телеоборудования: - ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 1 раз в год 1 раз в год | 0,44 0,14 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; - осмотр железобетонных перекрытий; - осмотр железобетонных покрытий; - осмотр внутренней отделки стен; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; - регулировка и наладка систем отопления; - промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм; - ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,05 0,39 0,08 0,01 0,29 0,02 0,20 0,41 1,37 0,05 0,16 0,51 0,25 0,18 0,07 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет. | по мере необходимости | 2,98 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); - протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования; - мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; - мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования. | 52 раза в год 26 раз в год 12 раз в год 6 раз в год 2 раза в год | 1,73 2,13 0,02 0,27 0,05 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период. | 7 раз в год 5 раз в год 2 раза в год 28 раз в год 10 раз в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год | 0,45 0,56 1,58 0,08 0,15 0,09 0,26 0,21 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения. | 1 раз в год | 0,14 |
| ИТОГО: | 25,06 |

Примечание: Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме рассчитан программой «МКД-расчет» с учетом технических характеристик МКД.