Утверждена

постановлением

Администрации Пограничного муниципального округа

от « 14 » марта 2024 г. № 329.

ПРОГРАММА

Подготовка объектов Пограничного муниципального округа

к отопительному сезону 2024 – 2025 годов

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжающей организации тепловой район «Пограничный» Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго», отдельных категорий потребителей Пограничного муниципального округа» |
| --- | --- |
| Цель программы | Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону Пограничного муниципального округа в соответствии с требованиями нормативно правовых документов |
| Заказчик программы | Администрация Пограничного муниципального округа |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-снабжении», приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжение Правительства Приморского края от 09.01.2024 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 года», постановление Администрации Пограничного муниципального округа от 19.01.2024 № 59 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Пограничного муниципального округа к работе в отопительный сезон 2024 – 2025 годов» |
| Разработчик программы | Отдел жилищно – коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения и градостроительства Администрации Пограничного муниципального округа |
| Исполнители мероприятий Программы | Теплоснабжающая организация тепловой район «Пограничный» Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; Управляющие компании и обслуживающие организации Пограничного муниципального округа; Бюджетные и казенные учреждения Пограничного муниципального округа; Собственники жилых помещений. |
| Задачи и важнейшие целевые показатели программы | Готовность теплоснабжающей организации, жилищного фонда, бюджетных и казенных учреждений к отопительному сезону 2024 – 2025 годов. Снижение риска аварийности на объектах теплоснабжения, улучшение качества теплоснабжения и использования топливно-энергетических ресурсов за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону |
| Сроки реализации Программы | 10.05.2024 - 15.10.2024 |
| Перечень основных мероприятий программы | Создание постоянно действующего штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024 – 2025 годов; Создание комиссии по оценке готовности муниципальных учреждений и теплоснабжающих организаций к прохождению отопительного сезона 2024 – 2025 годов; Создание комиссии по оценке готовности жилищного фонда к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов; Разработка мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения к отопительному сезону 2024 - 2025 годов; Проверка готовности муниципальных учреждений и теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2024 – 2025 годов |
| Планируемые результаты реализаций программы (целевые индикаторы) | Готовность объектов теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения к отопительному сезону 2024 – 2025 годов на 100%; Снижение риска аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых, электрических сетях и на объектах жилищного фонда Пограничного муниципального округа на 50%; Сокращение средств, расходуемых на ликвидацию аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях, объектах жилищного фонда на 20%; Улучшение качества теплоснабжения и снижение объемов использования топливно-энергетических ресурсов на 5%; Повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций, муниципальных учреждений, управляющих и обслуживающих компаний, а также жителей Пограничного муниципального округа за подготовку к отопительному сезону. |

Характеристика программы

Сфера действия Программы

Программа «Подготовка объектов Пограничного муниципального округа к отопительному сезону 2024 – 2025 годов» направлена на снижение аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях и системах энергоснабжения потребителей муниципального округа. Программа является организационной и направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону.

Нормативно правовая база разработки Программы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- распоряжение Правительства Приморского края от 09.01.2024 № 1-рп                «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 года»;

- постановление Администрации Пограничного муниципального округа от 19.01.2024 № 59 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Пограничного муниципального округа к работе в отопительный сезон                               2024 – 2025 годов».

Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение потребителей Пограничного муниципального округа услугами теплоснабжения в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

Перечень программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

- проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону;

- проверка готовности объектов энергоснабжения к отопительному сезону.

Перечень

документов, предъявляемых при проверке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Наличие   договора   на   право   пользования   имуществом   объекта

теплоснабжения;

- Наличие нормативных запасов топлива;

- Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- Акты гидравлических испытаний котлов и тепловых сетей;

- Температурные графики на предстоящий отопительный сезон;

- Графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений, теплоснабжения жилых домов;

- Наличие актов технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- Выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения;

- Наличие договоров на поставку топлива, не допускающего перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

11. Отсутствие  невыполненных  в  установленные  сроки  предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

График проверки готовности к отопительному периоду потребителей

тепловой энергии и теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование потребителей | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | Пограничный округ | с 01.09.2024 г. по 15.09.2024 г. |
| 2 | Муниципальные учреждения соцкультбыта | Пограничный округ | с 01.09.2024 г. по 15.09.2024 г. |
| 3 | Муниципальные образовательные учреждения | Пограничный округ | с 01.09.2024 г. по 15.09.2024 г. |
| 4 | Муниципальные казенные учреждения | Пограничный округ | с 01.09.2024 г. по 15.09.2024 г. |
| 5 | Тепловой район «Пограничный» Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» | Пограничный округ | с 01.10.2024 г. по 01.11.2024 г. |

В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду должны быть проверены:

-акты промывки и гидравлических испытаний коммуникаций и

теплопотребляющих установок;

-выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

-наличие и работоспособность приборов учета энергоресурсов;

-состояние трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции;

-отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

-наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность их материально-техническими ресурсами.

Обеспечение реализации Программы возлагается на штаб по подготовке к отопительному зимнему периоду Пограничного муниципального округа.

Контроль за ходом выполнения Программы

Контроль осуществляет штаб по подготовке к отопительному зимнему периоду Пограничного муниципального округа, который контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.