Приложение

к  постановлению Администрации

Пограничного муниципального округа

от  «09»06.2022г. №750

Нормативы

состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения МУП «Коммунсервис» Пограничного муниципального округа

| N п/п | Наименование вещества | Единицы измерения | Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/куб. дм | 168,22 |
| 2 | БПКполн | мг/куб. дм | 185,71 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/куб. дм | 50 |
| 4 | Фосфаты (по фосфору) | мг/куб. дм | 6,04 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/куб. дм | 3,17 |
| 6 | АПАВ | мг/куб. дм | 8,49 |
| 7 | Фенолы | мг/куб. дм | 0,045 |
| 8 | Железо (растворимая форма) | мг/куб. дм | 0,74 |
| 9 | Медь (растворимая форма) | мг/куб. дм | 0,022 |
| 10 | Цинк (растворимая форма) | мг/куб. дм | 0,019 |
| 11 | Алюминий | мг/куб. дм | 0,25 |
| 12 | Бор | мг/куб. дм | 0,51 |
| 13 | Лигнинсульфоновые кислоты | мг/куб. дм | 44,39 |
| 14 | Сульфаты | мг/куб. дм | 100 |
| 15 | Хлориды | мг/куб. дм | 300 |
| 16 | Водородный показатель Ph | единица | 6 - 9 |
| 17 | Температура | град. Цельсия | не более 40 град. Цельсия |
| 18 | Сточная вода не должна оказывать острого токсичного, взрывоопасного воздействия на централизованные системы водоотведения |
| 19 | Запрещен сброс радиоактивных веществ свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, медицинских отходов классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасных бактериальных и вирусных загрязнений (I - II групп патогенности (опасности)) |